南京财经大学采购询价单

（采购编号： NCXJ20171108-货物336）

| 采购人发出询价时间：17年11月10日 |  |  |  |  |  |  |  |  | 供应商报价时间： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采购人全称 |  |  | 南京财经大学 |  |  |  |  |  | 供应商全称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 采购人详细地址 |  |  | 亚东新城区文苑路3号 |  |  |  |  |  | 供应商详细地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 经办人 | 刘老师 |  |  | 联系方式 | 电话：86718575，传真：86718579 |  |  |  | 联系人 |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |
| 名称 |  | 规格、型号及主要性能要求 |  |  |  | 参考品牌 /附图 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 |  | 响应品牌、型号及参数 |  |  | 质保承诺 |  | 备注 |
| 实验室通风罩 |  | 详见附件 |  |  |  |  | 项 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 含安装、设计等一切费用；质保3年 |
| 总报价：人民币(大写) 元 ￥ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他说明: 1、货到安装验收合格后支付全部货款。2、请详细填写“响应品牌、型号及参数”一栏。3、为快速办款，中标公司请提供增值税专用发票并准确列单 Ａ、出厂编号 Ｂ、生产厂家 Ｃ、型号 Ｄ、仪器设备名称等数据。4、买卖双方需签订正式合同。5、请提供质保承诺。6、报价截止日期：此报价单加盖公章后，请于2017年11月14日上午10时前传真至本校招投标中心，同时将报价单电子版发至flyaliu@njue.edu.cn。7、交付使用时间：合同签订后7个工作日内。8、交货地点：南京财经大学仙林校区。9、看现场、送货联系人：彭老师，电话：86718523，13951913733。现场地点：食品科学与工程楼635，看现场时间：2017年11月13上午9点30分。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件：                    封闭式中央通风罩

材质说明：立柱：采用1.2mm冷轧钢板制作，二侧及前上封板均采用1.2mm冷轧钢板制作，四周均采用5mm厚钢化玻璃；分3个上下移门制作；采用同步带传动方式；每个立柱上安装2只五眼电源插座；共安装6张LED日光灯。顶板采用抗倍特板；PP吸风口与原有通风系统对接；

中央通风罩布局图：