南京财经大学采购询价单

（采购编号： NCXJ20170929-货物328）

| 采购人发出询价时间：17年9月29日 |  |  |  |  |  |  |  |  | 供应商报价时间： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采购人全称 |  |  | 南京财经大学 |  |  |  |  |  | 供应商全称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 采购人详细地址 |  |  | 亚东新城区文苑路3号 |  |  |  |  |  | 供应商详细地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 经办人 | 刘老师 |  |  | 联系方式 | 电话：86718575，传真：86718579 |  |  |  | 联系人 |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |
| 名称 |  | 规格、型号及主要性能要求 |  |  |  | 参考品牌 /附图 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 |  | 响应品牌、型号及参数 |  |  | 质保承诺 |  | 备注 |
| 单细胞电泳仪 |  | 详见附件 |  |  |  |  | 套 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总报价：人民币(大写) 元 ￥ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他说明: 1、货到安装验收合格后支付全部货款。2、请详细填写“响应品牌、型号及参数”一栏。3、为快速办款，中标公司请提供增值税专用发票并准确列单 Ａ、出厂编号 Ｂ、生产厂家 Ｃ、型号 Ｄ、仪器设备名称等数据。4、买卖双方需签订正式合同。5、请提供原厂质保承诺。6、报价截止日期：此报价单加盖公章后，请于2017年10月10日上午10时前传真至本校招投标中心，同时将报价单电子版发至flyaliu@njue.edu.cn。7、交付使用时间：合同签订后30个日历日内。8、交货地点：南京财经大学仙林校区。9、送货联系人：夏老师，电话：86718517、18751995143。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

食工学院单细胞电泳仪技术参数

一、产品用途

主要用于单细胞凝胶电泳，可用于细胞凋亡、药物毒理学和致癌作用研究。

二、产品配置：

1.电泳槽一套；

2.电泳制冷装置一台；

3.电泳仪电源一台。

三、技术参数

（一）电泳系统：

胶片容量：不少于20个；

容积：不少于1000ml；

温度范围：不低于4-65℃；

湿度：可以根据温度的升降线性调节；

（二）制冷系统：

容积：不少于10L；

循环泵流量：≥ 10L/min；

制冷控制：全封闭压缩机组制冷；

温度范围：≥ -10-90℃；

准确度：不低于±0.1℃；

环境温度：至少室温-35℃；

工作电压：220V。

（三）电源系统：

输出类型：恒压、恒流、恒功率输出（连续可调）；

输出指标：5- 300V，1- 1500mA，1-450W；

分辨率： 1V，1mA，1W ；

定时范围：1分钟～99小时59分钟；

显示： 带背光的LCD液晶屏（像素不低于128x64）；

控制功能：微处理器智能控制；

四、质保期

质保期一年；