南京财经大学采购询价单

| 采购人发出询价时间：17年10月19日 |  |  |  |  |  |  |  |  | 供应商报价时间： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采购人全称 |  |  | 南京财经大学 |  |  |  |  |  | 供应商全称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 采购人详细地址 |  |  | 亚东新城区文苑路3号 |  |  |  |  |  | 供应商详细地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 经办人 | 刘老师 |  |  | 联系方式 | 电话：86718575，传真：86718579 |  |  |  | 联系人 |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |
| 名称 |  | 规格、型号及主要性能要求 |  |  |  | 参考品牌 /附图 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 |  | 响应品牌、型号及参数 |  |  | 质保承诺 |  | 备注 |
| 冰柜 |  | 见附件 |  |  |  |  | 台 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 质保期一年 |
| 实验碾米机 |  | 见附件 |  |  |  |  | 台 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 旋风式粉碎磨 |  | 见附件 |  |  |  |  | 台 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 磁力搅拌器 |  | 见附件 |  |  |  |  | 台 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 体视显微镜 |  | 见附件 |  |  |  |  | 台 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总报价：人民币(大写) 元 ￥ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他说明: 1、货到安装验收合格后支付全部货款。2、请详细填写“响应品牌、型号及参数”一栏。3、为快速办款，中标公司请提供增值税专用发票并准确列单 Ａ、出厂编号 Ｂ、生产厂家 Ｃ、型号 Ｄ、仪器设备名称等数据。4、买卖双方需签订正式合同。5、请提供质保承诺。6、报价截止日期：此报价单加盖公章后，请于2017年10月24日上午10时前传真至本校招投标中心，同时将报价单电子版发至flyaliu@njue.edu.cn。7、交付使用时间：合同签订后10个工作日内。8、交货地点：南京财经大学仙林校区。9、送货联系人：丁老师，电话：13915983861。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

食工学院科研仪器一批技术参数

冰柜：

冷藏温度范围：-40-0℃；

有效容积：380L；

温控方式：电子温控；

压缩机类型：全封闭式；

*配备报警系统，断电报警，传感器故障报警，开机延迟保护，显示屏密码保护。

*外门锁扣：有

质保期一年。

医疗器械注册证：有

实验碾米机：参考品牌：台州粮仪/嘉定粮仪/杭州大成；质保期一年；

1、稻谷一次最大试样量：150g；2、胶辊直径：80mm；

3、碾米试样量：35/100±5g；4、砂辊直径：55、75mm；

5、快辊转速：2802r/min；6、慢辊转速：1657r/min；

7、砂辊转速：2000r/min；8、风机转速：8000r/min  ；

9、碾米时间：数显可调；10、电机转速：2800r/min；

11、电机功率：550W；12、工作电源：AC220±22V、50HZ；

13、外形尺寸：366×295×480mm；14、整机重量：30kg；

旋风式粉碎磨：参考品牌：台州粮仪/嘉定粮仪/杭州大成；质保期一年；

1、平均料流：150克/分；2、研磨出率：>98%；

3、电源电压： AC 220土10 V 、50 Hz；

4、电机输出功率：750 W；5、工作室直径：110 mm

6、磨锤转速：16800 r／min；7、筛板孔径：0.5、0.8、1.5mm

8、外形尺寸：530×530×650 mm；9、整机重量：51kg；

磁力搅拌器：

主机（含20/30/40搅拌子，ETS-D5电子接触式温度计，H16V支杆，H38固定支杆，H44夹头）,

可调安全温度50-370℃，加热温度室温-310°C。

* 自动正反转功能：可自定义搅拌方向，或选择自动正反转搅拌模式。

* 间歇模式：具备间歇运转的搅拌模式。

* 粘度变化趋势测量：可监测粘度变化趋势并在显示屏上显示，直观了解反应进行程度。

* 计时器：一体化定时器 / 计时器，可分别控制加热、搅拌或加热搅拌。定时器具有蜂鸣功能。* 16位40ml平行加热块

* 4位250ml平行加热块

* 标配RS 232 / USB接口，可连接电脑软件进行控制或进行软件升级以及查询序列号。

* 质保期：终身保修

体视显微镜：

1. 主机变倍范围：0.8X～8X

2. 变倍比：​1：10

3. 连续变倍放大倍数为：4X～320X   （添加附件可达到）

4. ★双目镜筒：倾斜20°带视度调节自动锁

5. 双目瞳距：55mm～75mm

6. 视度可调目镜：10X/Φ24（20X可选）

7. 屈光度调节：±5屈光度

8. 物镜：1X平场（0.5X、2X可选）

9. 视场范围：Φ3mm～Φ30mm

10. 工作距离：78mm

11. 调焦：调焦行程133mm，粗动连续调焦。

12. 架台：方形立柱，铝合金导轨，配有两个支架安装孔位，方便观察不同高度样品；超薄底座，含光源厚度18mm，底座尺寸345mm（长）×300mm（宽）；

13. 光源：透射光源为6W LED导光板冷光源，反射照明为3W LED冷光源照明；插口电源输出DC12V 7W，亮度分别单独连续可调，并且具备亮度限位调节声音提示功能

14. 生产厂家具有ISO9001质量管理体系国际标准认证证书

15. 生产厂家具有ISO14001环境管理体系国际标准认证证书

16. 质保期一年；