南京财经大学信息化建设管理处机房消防钢瓶检修询价单

（采购编号：NCXJ20171023-服务147）

| 采购人发出询价时间：2017年11月10日 |  |  |  |  |  |  |  | 供应商报价时间： 年 月 日 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采购人全称 （公章） | 南京财经大学国资处 |  |  |  |  |  |  | 供应商全称 （公章） |  |  |  |  |  |
| 采购人详细地址 | 亚东新城区文苑路3号、铁路北街128号 |  |  |  |  |  |  | 供应商详细地址 |  |  |  |  |  |
| 经办人 | 刘老师 |  | 联系电话 （传真） |  | 025-86718575传真86718579 |  |  | 联系人 |  |  | 联系电话 |  |  |
| 名称 |  | 规格、型号及主要性能要求 |  | 参考品牌 |  | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 |  | 质保期限、服务承诺 |  | 备注 |
| 钢瓶检测 |  | 强度检测，气密试验 |  | 瓶 |  | 4 |  |  |  |  | 质保三年； |  | 1、容器阀检测：含容器阀拆卸、气密性试验、润滑易损件（O型圈、四氟垫等）更换； 2、此报价含税、含运费，含安装调试费； |
| 水压试验 |  |  |  | 瓶 |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 更换保险膜片 |  |  |  | 只 |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 容器阀检测 |  |  |  | 只 |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 药剂充装 |  | 七氟丙烷 |  | Kg |  | 144 |  |  |  |  |  |  |  |
| 氮气瓶 |  |  |  | 瓶 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 电池阀 |  |  |  | 阀 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 打印机 |  | 与山鹰报警主机(XMP-YKS4372气体灭火控制盘)配套 |  | 只 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 电池 |  |  |  | 组 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 总报价:人民币(大写) 元 ￥ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他说明: 1、货到安装验收合格后支付全部货款。2、请详细填写“品牌、型号、技术指标及配置”一栏。3、为快速办款，中标公司请提供增值税专用发票并（开票信息见南京财经大学国有资产管理处网站“办事指南”），准确列单 Ａ、出厂编号 Ｂ、生产厂家 Ｃ、型号 Ｄ、仪器设备名称等数据。4、买卖双方需签订正式合同。5、请提供质保承诺。7、须提供公安机关认可有效的消防灭火器维修资质证书、省级或以上质检部门出具消防灭火器及相关消防器材检测合格报告。7、报价载止日期：此报价单加盖公章于2017年11月14日上午10时前传真至本校投标中心，同时将报价单电子版发至flyaliu@njue.edu.cn。8、交付使用时间：合同签订后5个工作日。9、交货地点：南京财经大学仙林校区。10、送货联系人：乔老师，电话：18951992072。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |